|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr.1  **Specificaţii tehnice** | | | | | | | |
| |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* | | | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Obiectul achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |
| **Denumirea bunurilor** | **Denumirea modelului bunului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| **Bunuri** |  |  |  |  |  | |  |
| **Lotul 1** | | | | | | | |
| Canal cablu |  |  |  | Dimensiuni: 2000 x 80 x 40 mm, Culoare Alb, Tip material PVC |  | |  |
| Canal cablu |  |  |  | Dimensiuni: 2000x60x40 mm, Culoare Alb, Tip material PVC |  | |  |
| Cablu |  |  |  | SL400 23 F/UTP, PVC, CAT-6 |  | |  |
| Cablu de date |  |  |  | F/UTP 4 x 2 x 23 AWG, PVC, CAT-6 |  | |  |
| Cap capăt pentru canal cablu |  |  |  | Dimensiuni: 80\*40 mm, Culoarea Alb, material PVC |  | |  |
| Ungi intern pentru canal cablu |  |  |  | Dimensiuni: 80\*40 mm, Culoarea Alb, material PVC |  | |  |
| Ungi exterior pentru canal cablu |  |  |  | Dimensiuni: 80\*40 mm, Culoarea Alb, material PVC |  | |  |
| Priza modulară |  |  |  | RJ-45 (1M) PKИ-10-00-П, culoarea alb |  | |  |
| Priza modulară |  |  |  | RJ-45 (2M) PKИ-20-00-П, culoarea alb |  | |  |
| Priza modulară |  |  |  | PKC-20-30-P-K, Culoare Alb,Curent 16A, Tensiune 230 V |  | |  |
| Rama și suport pentru canal cablu |  |  |  | Culoare Alb, gradul de protecţie IP20, 4 locuri |  | |  |
| Rama și suport pentru canal cablu |  |  |  | Culoare Alb, gradul de protecţie IP20, 3 locuri |  | |  |
| **Total lot 1** |  |  |  |  |  | |  |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  | |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Anexa nr.2  **Specificații de preț** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |  | Obiectul de achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma**  **fără**  **TVA** | **Suma**  **cu TVA** | **Termenul de**  **livrare** | | **Clasificație bugetară (IBAN)** | | | **Discount**  **%** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | |  | **Bunuri** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | **Lotul 1** | | | | | | | | | | | | | | | 31600000-2 | Canal cablu | buc. | 80 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | | MD03ML000000022519211717 | | |  | | 31600000-2 | Canal cablu | buc. | 30 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | | MD03ML000000022519211717 | | |  | | 31600000-2 | Cablu | m | 900 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | | MD03ML000000022519211717 | | |  | | 31600000-2 | Cablu de date | m | 300 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | | MD03ML000000022519211717 | | |  | | 31600000-2 | Cap capăt pentru canal cablu | buc. | 14 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | | MD03ML000000022519211717 | | |  | | 31600000-2 | Ungi intern pentru canal cablu | buc. | 20 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | | MD03ML000000022519211717 | | |  | | 31600000-2 | Ungi exterior pentru canal cablu | buc. | 6 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | | MD03ML000000022519211717 | | |  | | 31600000-2 | Priza modulară | buc. | 80 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | | MD03ML000000022519211717 | | |  | | 31600000-2 | Priza modulară | buc. | 10 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | | MD03ML000000022519211717 | | |  | | 31600000-2 | Priza modulară | buc. | 280 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | | MD03ML000000022519211717 | | |  | | 31600000-2 | Rama și suport pentru canal cablu | buc. | 90 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | | MD03ML000000022519211717 | | |  | | 31600000-2 | Rama și suport pentru canal cablu | buc. | 10 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | | MD03ML000000022519211717 | | |  | |  | **Total lot 1** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |