|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr.1  **Specificaţii tehnice** | | | | | | | |
| |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* | | | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Obiectul achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |
| **Denumirea bunurilor** | **Denumirea modelului bunului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| **Bunuri** |  |  |  |  |  | |  |
| **Lotul 1** | | | | | | | |
| Condiționer cu inverter 18000 BTU |  |  |  | Parametrii de bază  Compresor cu invertor - Da  Puterea nominală încălzire - 5.8 kW  Puterea nominală la răcire - 5.9 kW  Putere BTU - 18000 BTU  EER (class) - 3.4 A  Zona de service - 53 m²  Agent frigorific - R32  Temperatura de funcționare -25 °C ~ 50 °C  Tip - Split-System  Clasa energetică  Consum nominal la răcire - 1.55 kW  Consum nominal la încălzire - 1.75 kW  Clasa energetică A++  Funcționalitate suplimentară  Nivel de zgomot unitate internă (min) - 20 dB  Nivel de zgomot unitate internă (max) - 41 dB  imensiuni  Greutate unitate externă - 33.5 kg  Dimensiuni unitate externă - 874 x 554 x 330 mm  Dimensiuni unitate internă - 969 x 320 x 241 mm  Greutate unitate internă -11.2 kg  ***Servicii de montare și instalare (standart) a aparatului de aer condiționat*** |  | |  |
| Servicii de demontare și montare, instalare (standart) a aparatului de aer condiționat |  |  |  | Galanz AUS-09H53F010B20 |  | |  |
| **Total lot 1** |  |  |  |  |  | |  |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  | |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Anexa nr.2  **Specificații de preț** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |  | Obiectul de achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma**  **fără**  **TVA** | **Suma**  **cu TVA** | **Termenul de**  **livrare** | **Clasificație bugetară (IBAN)** | | | | **Discount**  **%** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | |  | **Bunuri** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | **Lotul 1** | | | | | | | | | | | | | | | 39700000-9 | Condiționer cu inverter 18000 BTU | buc. | 2 |  |  |  |  | 20 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 39700000-9 | Servicii de demontare și montare, instalare (standart) a aparatului de aer  condiționat | buc. | 1 |  |  |  |  | 20 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | |  | **Total lot 1** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | |