|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr.1  **Specificaţii tehnice** | | | | | | | |
| |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* | | | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Obiectul achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |
| **Denumirea bunurilor** | **Denumirea modelului bunului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| **Bunuri** |  |  |  |  |  | |  |
| **Lotul 1** | | | | | | | |
| Mufă |  |  |  | Mufă PPR combinată d 25x3/4F, min PN25 |  | |  |
| Mufă |  |  |  | Mufă PPR combinată d 25 x 3/4 M, min PN25 |  | |  |
| Mufă |  |  |  | Mufă PPR combinată d 32 x 1"M, min PN25 |  | |  |
| Mufă |  |  |  | Mufă PPR combinată d 40 x 1 1/4"F, min PN25 |  | |  |
| COT |  |  |  | COT 90 d.25, min PN25 |  | |  |
| COT |  |  |  | COT 90 d.40, min PN25 |  | |  |
| Teu |  |  |  | Teu PPR d 25, min PN25 |  | |  |
| Mufă |  |  |  | Mufă PPR d 32, min PN25 |  | |  |
| COT |  |  |  | Cot PPR d 32 x 90° FI/FI |  | |  |
| COT |  |  |  | Cot PPR d 32 x 45° FI/FI |  | |  |
| Țeavă |  |  |  | Teava PPR Fiber Glass d 32 x 4,4, min PN25 |  | |  |
| Țeavă |  |  |  | Teavă PPR-FB PPR d 40 \*5.5, min PN25 |  | |  |
| Mufă |  |  |  | Mufă PPR d 40, min PN25 |  | |  |
| COT |  |  |  | Cot PPR d 40 x 90° FI/FI |  | |  |
| COT |  |  |  | Cot PPR d 40 x 45° FI/FI |  | |  |
| Teavă |  |  |  | Teavă PP d 50\*1.0 m |  | |  |
| Teavă |  |  |  | Teavă PP d 110\*0.25 m |  | |  |
| Teavă |  |  |  | Teavă PP d 110\*2 m |  | |  |
| Teavă |  |  |  | Teavă PP d 110\*0.5 m |  | |  |
| Teavă |  |  |  | Teavă PP d 110\*1 m |  | |  |
| Conector |  |  |  | Conector dilatatie (Compensator) d110 |  | |  |
| Cot |  |  |  | Cot PP d110 UNIVERSAL PL |  | |  |
| Robinet |  |  |  | Robinet calorifer drept Tur PPR d 25 x 3/4" FE |  | |  |
| Robinet |  |  |  | Robinet calorifer drept Tur PPR d 20 x 1/2" |  | |  |
| Baterie pentru bucatarie |  |  |  | Baterie pentru bucatarie, gusac mijlociu cu caseta farfor  Material: alamă cromată  Înălțime: 26 cm  Cartuș ceramic  Montare cu un singur orificiu  Regulator debit M24x1  Pipă mobilă  Racord flexibil G3/8 – M10x1 |  | |  |
| Robinet |  |  |  | Robinet vertical Material: alamă cromată |  | |  |
| Robinet |  |  |  | Robinet de gradina, dublu serviciu, 1/2" cu maneta |  | |  |
| Rezervor pentru closet |  |  |  | Rezervor, mecanismul de scurgere, țeava  Culoare Alb  Destinație: Closete de podea  Dimensiuni (mm): 415x100x297  Material: Plastic  Racordare la apa Lateral  Regim actionare Regim unic  Tip: Rezervoare pentru closet |  | |  |
| **Total lot 1** |  |  |  |  |  | |  |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  | |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Anexa nr.2  **Specificații de preț** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |  | Obiectul de achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma**  **fără**  **TVA** | **Suma**  **cu TVA** | **Termenul de**  **livrare** | **Clasificație bugetară (IBAN)** | | | | **Discount**  **%** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | |  | **Bunuri** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | **Lotul 1** | | | | | | | | | | | | | | | 44411000-4 | Mufă | buc | 150 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Mufă | buc | 100 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Mufă | buc | 3 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Mufă | buc | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | COT | buc | 150 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | COT | buc | 12 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Teu | buc | 20 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Mufă | buc | 20 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | COT | buc | 20 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | COT | buc | 20 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Țeavă | m | 100 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Țeavă | m | 68 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Mufă | buc | 20 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | COT | buc | 15 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | COT | buc | 10 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Teavă | buc | 30 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Teavă | buc | 10 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Teavă | buc | 10 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Teavă | buc | 10 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Teavă | buc | 10 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Conector | buc | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Cot | buc | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Robinet | buc | 100 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Robinet | buc | 50 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Baterie pentru bucatarie | buc | 20 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Robinet | buc | 20 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Robinet | buc | 10 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | | 44411000-4 | Rezervor pentru closet | buc | 10 |  |  |  |  | 30 zile de la solicitare | MD03ML000000022519211717 | | | |  | |  | **Total lot 1** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | |