|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr.22  la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_  din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_  **Specificaţii tehnice** | | | | | | | |
| |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* | | | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Obiectul achiziției: *Înstalarea punctelor termice individuale în căminele Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți( Integrala, Olimp, Romantica, Luceafărul.)* | | | | | | |
| **Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate** | **Denumirea modelului bunului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 1** | | | | | | |
| Instalarea punctelor termice individuale în căminele Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți( Integrala, Olimp, Romantica, Luceafărul.) |  |  |  | Proiectarea, livrarea și montarea Punctului Termic Individuale Modulare echipament pentru încălzire centralizată cu următoarele capacități:  - **Cămin *Integrala:*** *Încălzire* SI\_140 kW, ACM\_114 kW,  - **Cămin *Olimp:*** *Încălzire* SI\_ 240 kW, ACM\_ 140 kW  - **Cămin *Romantica:*** *Încălzire* SI\_ 240 kW, ACM \_140 kW  **- Cămin *Luceafărul :*** *Încălzire*SI\_ 240 kW, ACM\_ 140 kW  Toate echipamentele schimbătoarele de căldură la PTI vor fi izolate termic cu material termoizolant cauciucat autoadeziv cu grosimea de 10 mm |  |  |
| **Total lotul 1** |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** | |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Funcţia în cadrul firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Denumirea firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data completării: “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025  Anexa nr.23  la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_  din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_  **Specificații de preț** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Obiectul de achiziției:  *Înstalarea punctelor termice individuale în căminele Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți( Integrala, Olimp, Romantica, Luceafărul.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | **Cod CPV** | **Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma**  **fără**  **TVA** | **Suma**  **cu TVA** | **Termenul de**  **livrare** | | **Clasificație bugetară (IBAN)** | | | | | | **Discount**  **%** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | | | | 11 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | **Lotul 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45331100-7 | Instalarea punctelor termice individuale în căminele Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți( Integrala, Olimp, Romantica, Luceafărul.) | set. | 4 |  |  |  |  | în decurs de 110 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | | MD81TRPCCW518430G00023AA | | | | | |  | | **Total lotul 1** | | | |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | **TOTAL GENERAL** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | |  | | Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Funcţia în cadrul firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Denumirea firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data completării: “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |