|  |
| --- |
| Anexa nr.22la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_**Specificaţii tehnice**  |
|

|  |
| --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* |

 |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Obiectul achiziției: *Înstalarea punctelor termice individuale în căminele Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți( Integrala, Olimp, Romantica, Luceafărul.)* |
| **Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate** | **Denumirea modelului bunului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 1**  |
| Instalarea punctelor termice individuale în căminele Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți( Integrala, Olimp, Romantica, Luceafărul.) |  |  |  | Proiectarea, livrarea și montarea Punctului Termic Individuale Modulare echipament pentru încălzire centralizată cu următoarele capacități:- **Cămin *Integrala:*** *Încălzire* SI\_140 kW, ACM\_114 kW, - **Cămin *Olimp:*** *Încălzire* SI\_ 240 kW, ACM\_ 140 kW- **Cămin *Romantica:*** *Încălzire* SI\_ 240 kW, ACM \_140 kW**- Cămin *Luceafărul :*** *Încălzire*SI\_ 240 kW, ACM\_ 140 kWToate echipamentele schimbătoarele de căldură la PTI vor fi izolate termic cu material termoizolant cauciucat autoadeziv cu grosimea de 10 mm |  |  |
| **Total lotul 1** |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Funcţia în cadrul firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Denumirea firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data completării: “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025Anexa nr.23la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_**Specificații de preț** |  |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]* |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Obiectul de achiziției:  *Înstalarea punctelor termice individuale în căminele Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți( Integrala, Olimp, Romantica, Luceafărul.)* |
|  |  |  |
| **Cod CPV** | **Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma****fără****TVA** | **Suma****cu TVA** | **Termenul de****livrare** | **Clasificație bugetară (IBAN)** | **Discount****%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lotul 1**  |
| 45331100-7 | Instalarea punctelor termice individuale în căminele Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți( Integrala, Olimp, Romantica, Luceafărul.) | set. | 4 |  |  |  |  | în decurs de 110 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | MD81TRPCCW518430G00023AA |  |
| **Total lotul 1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Funcţia în cadrul firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Denumirea firmei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data completării: “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 |  |  |  |

 |